## 添付1
添付1（第11条関係）
位 置 図 |  |  | 排 水 設 備 工 事 計 画 平 面 図・配 管 立 図
凡例 |  | （記入の要点）
| 公共汚水ます | １．位置図には、申請地及び隣接地を表示すること。
| 汚水ます | ２．平面図は縮尺300分の1以上とし、次の事項を記載すること。
| トラップ付ます | 但し、土地が広いときは600分の1まで縮小することができる。
| ドロップます | ア 道路、境界及び公共下水道施設の位置
| 雨水ます | イ 申請地内にある建築物及び水道、井戸、炊事場、浴室、
T | 分離ます | 水洗便所その他汚水を排除する施設の位置
| 大便器 | ウ 管渠の位置、形状、寸法、材質、深さ
| 小便器 | オ 除害施設、ポンプ施設、及び防臭装置等の位置
| 両用便器 | カ 他人の排水設備を使用するときは、その位置
| 浴槽 | キ その他下水の排除の状況を明らかにするための事項。
| 手洗・洗面器 | ４．配管設計図は、縮尺20分の1から50分の1とし、排水管渠
| 流し類 | 及び付属装置の構造、能力、形状及び寸法等を表示する。
| 洗濯機 | ５．他人の土地又は排水設備を利用しようとするときは、
| トラップ | 所有者等関係者の承諾書を添付すること。
| 管の交差 | ６．縦断面図は別図面（添付2）として添付すること。
| 立管 | 備考
汚水管
雨水管
阻集器
合・単 | 既設浄化槽
水道メーター
井 | 井戸
その他、下水道排水設備工事責任技術者講習用テキスト「設計図の記号の例」を参考のこと。
|  |  |  | 設置場所 | 久米南町 | 番地 | 申請者氏名 | 指定工事店名 | 縮尺 | 1：
大
小
M
メモ
別添図面可
※下水道排水設備工事責任技術者講習用テキスト参照
メモ
住宅地図等に申請地を明示
別添図面可
※下水道排水設備工事責任技術者講習用テキスト参照

## 添付2
添付2（第11条関係）
縦断面図
※下水道排水設備工事責任技術者講習用テキスト「縦断面図の表示方法」を参考のこと。