## チェック表
浄化槽指針関係確認結果表
年 月 日
設置者住所
設置者氏名(又は法人名)
設置場所
規模(人槽)
用途
工事業者氏名(又は法人名)
工事業者の担当者 及び連絡先
上記浄化槽について、「岡山県浄化槽の適正な維持管理の観点からの指導指針」に規定する事項を確認した結果は次のとおりです。
項 目 | 確 認 項 目 |  |  | 確 認 欄 （レ）
添付の有無 | 1 | 排水系統図が添付されているか。
排水系統図の 記載 | 2 | 敷地の範囲が記載されているか。
| 3 | 建築物が記載されているか。
| 4 | 浄化槽本体が記載されているか。
| 5 | 放流先の公共用水域が記載されているか。
| 6 | 浄化槽に接続する配管が記載されているか。
| 7 | 浄化槽に接続する升が記載されているか。
| 8 | 浄化槽に接続する升の種類(インバート升、トラップ升)及び内径が記載されているか。
| 9 | 浄化槽に接続する配管中に設置する設備(グリストラップ等)の位置が記載されているか。
升の大きさ等 | 10 | 浄化槽に接続する升の内径は、全て１５ｃｍ以上か。
| 11 | 台所から排出される汚水を最初に受ける升の内径は、３０ｃｍ以上か。
| 12 | 台所からの排水を最初に受ける升に、他の箇所の排水が流入していないか。
| 13 | 台所からの排水を最初に受ける升は、油水分離ができる構造か。(ディスポーザーを設置する場合を除く。)
| 14 | 各所(便所を除く。)からの排水を最初に受ける升は、臭気及び衛生害虫の移動を防止できる構造(トラップ升)か。(ただし、排水管中にトラップがついている場合は、二重トラップとならないこと。)
| 15 | その他の升はインバート升か。
油脂分離装置 （グリストラップ） | 16 | 浄化槽に流入する汚水に多量の油脂類を含む可能性がある場合は、油脂分離装置(グリストラップ)が設置されているか。
ディスポーザー （生ごみ処理装置） | 17 | ディスポーザーが設置される場合、ディスポーザー対応型浄化槽か。
その他 | 18 | その他「岡山県浄化槽の適正な維持管理の観点からの指導指針」に規定する事項に適合しているか。